Ścinawa, 31 lipca 2017 r.

IR.271.2.2017

Do wszystkich

Wykonawców

Odpowiedzi Zamawiającego

w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: „Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie”.

Pytanie nr 1

Proszę określić miejsca montażu i ilości odbojnic w komunikacji i pochwytów do drzwi dla osób niepełnosprawnych wymienionych w opisie technicznym, a nie ujętych na rysunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Ilość pochwytów do drzwi dla osób niepełnosprawnych:

- 2 szt. drzwi wejściowe

- 1 szt. drzwi z pom. 0/1 do 0/3

- 1 szt. drzwi do WC 0/4

- 1 szt. drzwi do 0/12

Ilość odbojnic w komunikacji:

- 2 szt. drzwi wejściowe

- 1 szt. drzwi z pom. 0/1 do 0/3

- 1 szt. drzwi do WC 0/4

- 1 szt. drzwi do 0/12

Ilość poręczy uchylnych:

- 4 szt. dla osób niepełnosprawnych w WC

- 2 szt. przy misce ustępowej

- 2 szt. przy umywalce

Pytanie nr 2

Plac zabaw- w przedmiarach ujęto tylko montaż urządzeń zabawowych, w opisie przewidziano przygotowanie terenu (zdjęcie istniejącej nawierzchni, wyrównanie terenu, wykonanie elementów kotwiących, wykonanie ogrodzenia, wykonanie nawierzchni wg zaleceń producenta).

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z zapisami SIWZ- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakres przedmiotu niniejszego postępowania nie wchodzi dostawa i montaż urządzeń zabawowych. Należy uwzględnić jedynie przygotowanie terenu, tj. zdjęcie istniejącej nawierzchni oraz wyrównanie terenu.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie producenta dla urządzeń zabawowych.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z zapisami SIWZ- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakres przedmiotu niniejszego postępowania nie wchodzi dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

……………………………….

podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej