Ścinawa, 31 lipca 2017 r.

IR.271.2.2017

**Do wszystkich**

**Wykonawców**

**Odpowiedzi Zamawiającego**

**w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: **„Przebudowa, modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Zaborowie”**.

**Pytanie nr 1**

Proszę określić miejsca montażu i ilości odbojnic w komunikacji i pochwytów do drzwi dla osób niepełnosprawnych wymienionych w opisie technicznym, a nie ujętych na rysunkach.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Ilość pochwytów do drzwi dla osób niepełnosprawnych:

* 2 szt. drzwi wejściowe
* 1 szt. drzwi z pom. 0/1 do 0/3
* 1 szt. drzwi do WC 0/4
* 1 szt. drzwi do 0/12

Ilość odbojnic w komunikacji:

* 2 szt. drzwi wejściowe
* 1 szt. drzwi z pom. 0/1 do 0/3
* 1 szt. drzwi do WC 0/4
* 1 szt. drzwi do 0/12

Ilość poręczy uchylnych:

* 4 szt. dla osób niepełnosprawnych w WC
* 2 szt. przy misce ustępowej
* 2 szt. przy umywalce

**Pytanie nr 2**

Plac zabaw- w przedmiarach ujęto tylko montaż urządzeń zabawowych, w opisie przewidziano przygotowanie terenu (zdjęcie istniejącej nawierzchni, wyrównanie terenu, wykonanie elementów kotwiących, wykonanie ogrodzenia, wykonanie nawierzchni wg zaleceń producenta).

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zgodnie z zapisami SIWZ- *3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* w zakres przedmiotu niniejszego postępowania **nie wchodzi dostawa i montaż urządzeń zabawowych**. Należy uwzględnić jedynie przygotowanie terenu, tj. zdjęcie istniejącej nawierzchni oraz wyrównanie terenu.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie producenta dla urządzeń zabawowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Zgodnie z zapisami SIWZ- *3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* w zakres przedmiotu niniejszego postępowania **nie wchodzi dostawa i montaż urządzeń zabawowych**.

|  |
| --- |
| ………………………………. |
| *podpis Zamawiającego*  *lub osoby upoważnionej* |