|  |
| --- |
|  |
| **Gmina Ścinawa****Rynek 17****59-330 Ścinawa****Polska** | **Tel. 76 74 00 200****strona internetowa:** [**www.scinawa.pl**](http://www.scinawa.pl)**adres e-mail: zp@scinawa.pl** |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP.271.2.2020przedmiot zamówienia: roboty budowlane w ramach Kontraktu 1.3 pn.**„Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w****miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”****w podziale na Części**  |
| stadium opracowania:**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA****(SIWZ)** |
| specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** |
| 1 | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) |
| 2 | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego(niniejszy wzór umowy stanowi podstawę do zawarci umowy dla każdej z części oddzielnie) |
| 3 | Część III | Opis Przedmiotu Zamówienia: 1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
2. Dokumentacja projektowa
3. Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
4. Projekt wykonawczy;
5. Wykaz cen;
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 |

 |
| **Zatwierdzam:** **Ścinawa, 02 lipca 2020 roku** |

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

**Gmina Ścinawa**

**Rynek 17**

**59-330 Ścinawa**

**tel.  76 74 00 200**

**e-mail: zp@scinawa.pl**

**II. Tryb udzielania zamówienia**

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej także „ustawą Pzp”, z zachowaniem zasad w ustawie określonych. W postępowaniu może mieć zastosowanie procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp,
tzw. „procedura odwrócona”.

**III. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (z przepompowniami ścieków) i sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem zieleni oraz odtworzeniem nawierzchni drogowej oraz remontem / przebudową dróg zgodnie z decyzjami zarządców dróg w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa.

**Część I – Buszkowice i Przychowa**

**Buszkowice:**

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę:
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ok. 4,3 km wraz z uzbrojeniem.
* Ilość przepompowni: 2 kpl. (sieciowe),
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,25 km wraz z uzbrojeniem.
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,36 km wraz z uzbrojeniem
wg dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną nr G103013D.
* Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 292 z drogą gminną.
* Remont dróg gminnych zgodnie z decyzjami zarządców dróg **- Zamówienie objęte prawem opcji):**

**Zamówienie objęte prawem opcji** - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od :

a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej

b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.

* Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji to 30.06.2021 r.
* Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji.

**Przychowa:**

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu – w granicach aglomeracji:
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ok. 5,22 km wraz z uzbrojeniem.
* Ilość przepompowni: 2 kpl. (sieciowe),
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,76 km wraz z uzbrojeniem.
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu – poza granicami aglomeracji:
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,06 km wraz z uzbrojeniem.
* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 zgodnie z decyzjami zarządców dróg.
* Remont dróg gminnych zgodnie z decyzjami zarządców dróg **- Zamówienie objęte prawem opcji:**

**Zamówienie objęte prawem opcji** - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od :

a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej

b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.

* Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji to 30.06.2021 r.
* Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji.

**Część II – Dziewin:**

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę:
* Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ok. 3,76 km wraz z uzbrojeniem.
* Ilość przepompowni: 3 kpl., w tym 2 sieciowe i 1 przydomowa,
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,47 km wraz z uzbrojeniem,
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,19 km wraz z uzbrojeniem wg dokumentacji Przebudowa drogi gminnej do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w miejscowości Dziewin.
* Rozbudowa, przebudowa i remont drogi powiatowej .
* Remont dróg gminnych zgodnie z decyzjami zarządców dróg **– Zamówienie objęte prawem opcji:**

**Zamówienie objęte prawem opcji** - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od :

a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej

b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.

* Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji to 30.06.2021 r.
* Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji.

**Część III - Dłużyce**

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę – w granicach aglomeracji:
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o długości ok. 5,61 km wraz z uzbrojeniem.
* Ilość przepompowni: 2 kpl., w tym 1 sieciowa i 1 przydomowa,
* Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 0,96 km wraz z uzbrojeniem.
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę – poza granicami aglomeracji (zamówienie objęte prawem opcji):
* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 0,24 km wraz z uzbrojeniem.

**Zamówienie objęte prawem opcji** - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od :

a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej

b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.

* Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji – zgodny z terminem podpisania zamówienia w części podstawowej.
* Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji.
* Remont dróg gminnych zgodnie z decyzjami zarządców dróg **- Zamówienie objęte prawem opcji):**

**Zamówienie objęte prawem opcji** - część zamówienia której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego; dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać.

Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w ustalonych przez nią warunkach poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od :

a) możliwości finansowych Gminy Ścinawa na etapie realizacji umowy podstawowej

b) posiadanych środków finansowych na dzień podpisania umowy na roboty budowlane.

* Termin uruchomienia zamówienia objętego prawem opcji to 30.06.2021 r. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji.
* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 zgodnie z decyzjami zarządców dróg.

**Uwaga:**

1. Wykonawca ma dostępne decyzje o pozwoleniu na budowę dla miejscowości: Buszkowice (wydana przez Starostę i wydane przez Wojewodę), Przychowa (wydana przez Starostę), Dziewin (wydana przez Starostę), Dłużyce (wydane przez Starostę).

Ponadto dla miejscowości Dziewin – dołączono Zgłoszenie.

Dla miejscowości Buszkowice (od Wojewody), Przychowa (od Wojewody) i Dłużyce (od Wojewody) otrzyma je niezwłocznie po ich uprawomocnieniu.

1. Decyzje na wycinkę drzew Wykonawca otrzyma po ich uzyskaniu, a najpóźniej niezwłocznie po podpisaniu Umowy.

Wycinka zieleni wraz z robotami tymczasowymi i towarzyszącymi znajduje się w kosztach Wykonawcy.

Koszty administracyjne związane z wycinką zieleni znajdują się po stronie Zamawiającego.

1. Oświetlenie drogowe nie stanowi zakresu zamówienia..
2. Monitoring pompowni ścieków będzie realizowany w ramach Części III odrębnie realizowanego zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Zaborów, Wielowieś, Parszowice, Sitno, Ręszów i Dziesław”

Wykonawcy danej części niniejszego Zadania dostarczy szafy zasilająco-sterownicze przepompowni, natomiast Wykonawca systemu monitoringu za zgodą Wykonawcy danej części niniejszego Zadania zamontuje i połączy w szafach zasilająco-sterowniczych wszystkie urządzenia monitoringu zgodnie z Dokumentacją projektową. Wykonawca danej części niniejszego Zadania przygotuje więc szafę zasilająco-sterowniczą do wykonania montażu elementów systemu zgodnie z Projektem Oprogramowania sterownika. Algorytm pracy pompowni i uruchomienie układu nastąpi wspólnie we współpracy Wykonawcy danej części niniejszego Zadania i Wykonawcy systemu monitoringu.

Operatorem monitoringu jest obecnie Gmina Ścinawa, po zakończeniu realizacji projektu operatorem systemu będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o.

1. Dla miejscowości Buszkowice i Dziewin załączono Dokumentację projektową wykonaną przez firmę BOSS projekt, zgodnie z którą należy wykonać odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogowych po budowie sieci kanalizacyjnej oraz wybudować sieć kanalizacji deszczowej. **Uwaga: w 2020 roku Powiat Lubiński jako inwestor wykonał część robót budowlanych w zakresie drogi powiatowej na działce nr 209 obręb Dłużyce oraz działce nr 70/2 obręb Dziewin. Szczegółowy zakres określono we Wstępie do OPZ.**
2. Dokumentacja projektowa branży drogowej (w tym projekt wykonawczy) załączona do OPZ w odrębnych opracowaniach przedstawia konstrukcję nawierzchni drogowych w ramach:
* **odtworzenia nawierzchni** w zakresie wykonania jej podbudowy i w-wy wiążącej po śladzie sieci kanalizacyjnej oraz w-wy ścieralnej po szerokości wg stanu istniejącego**,**
* **wykonania remontu / przebudowy danej drogi** polegającej na wykonaniu jej podbudowy wraz z w-wą wiążącą poza śladem sieci kanalizacyjnej oraz w-wy ścieralnej poza szerokością wg stanu istniejącego, a także wykonanie pozostałych elementów znajdujących się poza sieci kanalizacyjnej.

Ponadto w przypadku kiedy dla danego odcinka obszar do wykonania robót drogowych nie zawiera się w tej dokumentacji – **należy przyjąć odtworzenie wg decyzji zarządców dróg,**

**Ślad sieci kanalizacyjnej rozumiany jest jako pas na szerokości wykopu, w którym układany będzie rurociąg z uzbrojeniem, wraz z klinem odłamu,**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i poszczególnych zadań przedstawiony jest
w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.**

**UWAGA:**

**Zadanie realizowane będzie w ramach projektu pn: *„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.***

1. **Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania:**

1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.

1. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami
i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót.
2. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji.
3. Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia.
4. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty i zgodnie z art. 30b Ustawy PZP.
5. Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
6. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
7. Przedmiot zamówienia według kodu CPV:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Słownik główny** |
| Roboty budowlane  | 45 00 00 00  |
| Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  | 45 20 00 00  |
| Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu | 45 23 00 00  |
| Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków | 45 23 13 00 |
| Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  | 45 31 10 00 |
| Roboty drogowe | 45 23 31 40 |

**IV. Oferty częściowe, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, aukcja elektroniczna.**

* Zamawiający **dopuszcza** składanie ofert częściowych.

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

* Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
* Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp.

**V. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.**

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

**VI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.**

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu
o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

**VII. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

**VIII. Termin wykonania zamówienia**

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
* Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu) – **do dnia 30.06.2022r.**
* Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę) **– do dnia 30.06.2022r.**
* Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę) **– do dnia 31.12.2021 r.**, z tym, że budowa sieci kanalizacyjnej w drodze wojewódzkiej nr 292 z przebudową drogi wojewódzkiej – **do dnia 31.05.2021r.**
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum **36** miesięcy

*[W przypadku wydłużenia przez Wykonawcę okresu gwarancji okres ten równy jest okresowi wskazanym w ofercie Wykonawcy]*

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie mógł dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
2. Okres rękojmi wynosi **60** miesięcy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres **12** miesięcy w przypadku wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej 292 – dla Części I.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres **36** miesięcy w przypadku wykonania grubowarstwowego oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej 292 – dla Części I.
5. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpocznie się od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

**IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, wobec których zaistnieją przesłanki do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy Pzp.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że:

1. **Dla części I** **(Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 000 000,00 PLN

*W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

1. **Dla części II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN

*W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

1. **Dla części III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1 500 000,00 PLN

*W przypadku wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.*

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki.

W przypadku składania oferty na jedną i więcej części Wykonawca ma obowiązek spełnić warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla każdej z Części zamówienia odrębnie.

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1. **Dla części I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**
2. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum **1 robotę budowlaną,** zakończoną i oddaną do eksploatacji, polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej o łącznej długości minimum 5 km.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać samodzielnie, lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane.

1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika budowy** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
* łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub **Kierownik budowy** lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych;
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji minimum **1 zakończonej i odebranej inwestycji** obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 5 km.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.
1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót drogowych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót elektrycznych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych,
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych elektrycznych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę przepompowni w ilości - 1 kpl.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1. **Dla części II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**
2. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum **1 robotę budowlaną,** zakończoną i oddaną do eksploatacji, polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 2 km.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać samodzielnie, lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane.

1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika budowy** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
* łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub **Kierownik budowy** lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych;
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji minimum **1 zakończonej i odebranej inwestycji** obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 2 km.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót drogowych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót elektrycznych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych,
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych elektrycznych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę przepompowni w ilości - 1 kpl.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
1. **Dla części III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**
2. w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum **1 robotę budowlaną,** zakończoną i oddaną do eksploatacji, polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o łącznej długości minimum 3 km.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki dotyczące doświadczenia określone powyżej co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać samodzielnie, lub przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane.

1. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika budowy** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:
* łącznie co najmniej 5 lata doświadczenia zawodowego jako Inspektor nadzoru lub **Kierownik budowy** lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych;
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji minimum **1 zakończonej i odebranej inwestycji** obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 3 km.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych.

c) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót drogowych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych,
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – co najmniej w ograniczonym zakresie wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

d) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą wykonującą czynności **Kierownika robót elektrycznych** uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje:

* łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia jako Inspektor nadzoru lub Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych,
* doświadczenie zawodowe na stanowisku Inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót instalacyjnych elektrycznych przy realizacji minimum 1 zakończonej i odebranej inwestycji obejmującej budowę i/lub przebudowę i/lub rozbudowę przepompowni w ilości - 1 kpl.
* ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – wydanych na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**UWAGA:**

Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).

Jeśli w treści warunku odwołano się do lat doświadczenia danej osoby, a osoba taka w tym samym okresie czasu pełniła funkcję (świadczyła usługi lub wykonywała swoje obowiązki etc.) w ramach różnych inwestycji lub w ramach jednej inwestycji pełniła kilka funkcji, okres w którym w tym samym czasie pełniła różne funkcje lub uzyskała doświadczenie w ramach różnych inwestycji nie będzie sumowany.

Do okresu doświadczenia danej osoby nie będzie się zaliczać okresu pełnienia funkcji (świadczenia usług, wykonywania obowiązków) w czasie przypadającym na tzw. okresy zgłaszania wad, gwarancji, rękojmi.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunki określone w pkt. IX.2.3) lit. b-d w zakresie dysponowania .

Zamawiający dopuszcza łączenie poszczególnych funkcji przez jedną osobę w przypadku składania oferty na jedną i więcej części pod warunkiem spełniania przez tą osobę warunków w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji dla tych funkcji, do których pełnienia zostanie wskazana (Zamawiający nie wymaga spełnienia każdego z wymagań dla poszczególnych części zamówienia osobno).

Wskazane przez Wykonawcę osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

Zamawiający wymaga spełnienia każdego z w/w warunków dotyczących doświadczenia określonych w pkt. IX.2.3) lit. a dla poszczególnych części zamówienia, oddzielnie dla każdej z części. Nie dopuszcza się wykazania tych samych robót dla kilku części jednocześnie.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

**UWAGA:**

*A. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.*

*B. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.*

*C. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.*

*D. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w* [*art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.*](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojtga)

*E. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:*

*1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub*

*2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.*

**X. Podstawy wykluczenia z postępowania.**

* 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
	2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20, ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
	3. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
	4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
	z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz 24 ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy Pzp.
	5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XI. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia – dla każdej z Części zamówienia odrębnie.**

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

 a) nie podlega wykluczeniu,

 b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI pkt 1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/25/WE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do złożenia w sekcji α części IV formularza ogólnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Na stronie internetowej <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia> dostępne są:

* 1. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
	2. Instrukcja wypełniania JEDZ/ESPD,
	3. edytowalna wersja formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD.

UWAGA:

JEDZ należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenia muszą dotyczyć każdego z Wykonawców
i winny być złożone przez każdego z nich odrębnie.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ tych podmiotów.
3. Zamawiający nie wymaga złożenia JEDZ podwykonawców, którzy nie są podmiotami na zasoby których powołuje się Wykonawca.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w [art. 86 ust. 5](http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mztge3donjtha), przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – **dla każdej z Części zamówienia odrębnie:**
	1. **na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:**
6. **informacji banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
7. **wykazu robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- sporządzonego wg **załącznika nr 3;**

*(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);*

1. **wykazu osób**, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4** do niniejszej IDW.

*(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa);*

* 1. **na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:**
1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w [art. 24 ust. 1 pkt 13](https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(13)&cm=DOCUMENT), [14](https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(14)&cm=DOCUMENT) i [21](https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707?unitId=art(24)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. **Wykonawca zobowiązany jest przesłać zamawiającemu otrzymany z Krajowego Rejestru Karnego plik XML wraz z plikiem podpisu kwalifikowanego osoby uprawnionej do wystawienia informacji**.;
2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie.*

1. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; *W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie.*
2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie;*

1. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w [ustawie](https://sip.lex.pl/#/dokument/16793992?cm=DOCUMENT) z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) wg wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej IDW;

*W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z nich odrębnie;*

* 1. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w Rozdziale XI, ust. 7, pkt 2).
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI, ust. 7, pkt 2 IDW - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale 11, ust. 7, pkt. 2, lit. c IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3. Oświadczenia podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z ofertą.
4. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu lub oświadczenia wyłącznie wtedy gdy, złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
9. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html>. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu

**XII. Wymagania dotyczące wadium**

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
2. **Dla Części I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

**150 000,00 PLN**

wadium słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 PLN

1. **Dla Części II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

**100 000,00 PLN**

wadium słownie: sto tysięcy i 00/100 PLN

1. **Dla Części III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę):**

**100 000,00 PLN**

wadium słownie: sto tysięcy i 00/100 PLN

1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).

1. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu.
2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
4. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
5. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
6. kwotę gwarancji,
7. termin ważności gwarancji,
8. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca:
	1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
	2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
	z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub
	3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
	4. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp,
	z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń,
	o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji
	o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
	5. Wadium wnoszone w pieniądzu dla każdej z Części zamówienia odrębnie należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: **nr 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005** z dopiskiem: „Nr zamówienia JRP.271.2.2020 , Część ….. ”
	6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
	7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
	w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego.
	8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

**XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy:**

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **5% ceny** (brutto) podanej w Formularzu Oferty dla zamówienia podstawowego – **dla każdej z Części zamówienia odrębnie.**
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
4. pieniądzu;
5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
6. gwarancjach bankowych;
7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 52 8669 0001 2035 0351 9390 0005 – dla każdej z Części zamówienia, z dopiskiem: „Nr zamówienia JRP.271.2.2020 Część ….”
10. Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.
12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem Umowy.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
15. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp.
16. Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 Ustawy Pzp.
17. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia wydania Świadectwa Wykonania. Kwota zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

**XIV. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego**

1. Wszelkie płatności związane z realizacją zamówienia publicznego dokonywane będą w **PLN**.

2. Cena (brutto) oferty winna być podana w PLN i winna obejmować cały zakres zamówienia.

**XV. Opis sposobu przygotowania oferty**

1.  **Informacje ogólne:**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej;
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
	* 1. Przemysław Linda, e-mail: plinda@scinawa.pl
		2. Renata Jakubowska Pawlak, e-mail: rjakubowska@scinawa.pl
		3. Anna Głowacz, e -mail: aglowacz@scinawa.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES,

- dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES.

1. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2. **Forma oferty.**

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2. Dokumenty lub oświadczenia złożone w formie elektronicznej kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.
3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje osoba upoważniona, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy lub przez notariusza;
4. W przypadku Wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu, wraz z ofertą należy złożyć stosowne upoważnienie dla Lidera, wystawione przez każdego
z Wykonawców występujących w takiej organizacji. Zasady potwierdzenia wiarygodności takich upoważnień, obowiązują tak jak dla Wykonawcy. Ofertę podpisać mogą kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub pełnomocnik konsorcjum w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski;
6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz **wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa** (tzn. wykazał spełnienie wszystkich przesłanek wyszczególnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

1. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP;
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp.

3. **Zawartość oferty dla każdej z Części zamówienia odrębnie:**

Kompletna oferta winna zawierać:

1. formularz Oferty, sporządzony według treści wzoru **Załącznika nr 1** do niniejszej IDW,
2. załącznik do oferty 1A (FIDIC),
3. Wyceniony Wykaz cen,
4. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XII IDW.
6. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
7. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów **– Załącznik nr 5** (jeżeli dotyczy)

4. **Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.**

* + - * 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem dedykowanego Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
				2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

**XVI. Wyjaśnianie treści SIWZ oraz zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu**

Wyjaśnianie oraz zmiany treści SIWZ mogą być dokonywane w trybie i na zasadach określonych w art. 38 Ustawy Pzp.

**XVII. Złożenie oferty**

* 1. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia  | **18 sierpnia** **2020 r.** | do godz.  | **11:00** |

**XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert**

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, w terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu | **18 sierpnia** **2020 r.** | o godz.  | **12:00** |

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

**XIX. Tryb otwarcia ofert**

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.
2. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

**XX. Zwrot oferty**

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie po upływie terminu na wniesienie odwołania.

**XXI. Termin związania ofertą**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **90** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

**XXII. Opis sposobu obliczenia ceny**

* + - 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych (złoty polski).
			2. Cena oferty musi uwzględniać wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.

Cena powinna być wyliczona w następujący sposób:

 cena (brutto) = wartość (netto) + stawka należnego podatku VAT.

3. Wyceniony Wykaz cen powinien zostać sporządzony w oparciu o wszystkie pozycje zawarte w Wykazie cen i dołączony do oferty – **dla każdej z Części zamówienia odrębnie**. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania i ukończenia zamówienia w tym wszystkie wydatki poboczne, wszelkie koszty stałe, zysk, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia, opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

4. Ceną oferty, jest kwota ustalona na podstawie wyceny wszystkich pozycji w Wykazie cen, wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z korekty omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (pozycji podanych w wycenionym Wykazie cen).

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ - wzór umowy (warunki kontraktu).

**XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert – dla każdej Części zamówienia:**

* + - 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te Oferty, które nie zostaną odrzucone.
			2. Zamawiający oceni Oferty, w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

**Cena (brutto) za całość zamówienia (zamówienie podstawowe oraz objęte prawem opcji) – waga 60%**

**Wydłużenie okresu gwarancji – waga 40%**

* + - 1. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert wynosi 100 pkt.

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

* + - 1. ***za kryterium „Cena” (C),***oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium P=60 pkt

|  |
| --- |
| W kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: 𝑲𝟏 = 𝑪𝒎𝒊𝒏/𝑪𝒙×𝑴𝒂𝒙(𝑪) gdzie: K1- liczba punktów jaką otrzyma oferta „x” za kryterium „cena” Cmin - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert Cx - cena oferty badanej „x” Max ( C ) – maksymalna liczba punków jaką może otrzymać oferta w kryterium „cena”  |

 2) ***za kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”*** oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$K2=\frac{Okres gwarancji badanej oferty}{Maksymalny okresgwarancji spośród ofert podlegających ocenie}$$

**UWAGA!** Minimalny zaproponowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Za wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy, oferta otrzyma 0 punktów. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SIWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku niewypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki z okresem gwarancji zamawiający odrzuci ofertę, jako iż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji niż 60 miesięcy Zamawiający do oceny oferty przyjmie okres 60 miesięcy.

* + - 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu przedłużonej gwarancji.
			2. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru Oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia i okresu przedłużonej gwarancji spośród tych ofert Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

**XXIV. Tryb oceny ofert**

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej Oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w Ofercie:
	* 1. oczywiste omyłki pisarskie,
		2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
		3. inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z treścią SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

1. Ocena zgodności Oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy pełnomocnictw, dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w niej z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający, w toku oceny Oferty, zastrzega sobie prawo sprawdzania wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę pełnomocnictw, dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

**XXV. Odrzucenie oferty**

1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. Zamawiający uzna Ofertę za odrzuconą przypadku określonym w art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp.
3. Informacje o Ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli Oferty zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Pzp.

**XXVI. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania**

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 4 powyżej na stronie internetowej.
2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**XXVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Wzór umowy stanowi część II SIWZ.
2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawca zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego celem podpisania umowy.
3. Wykonawca przed podpisaniem Umowy przedłoży Zbiorcze zestawienie kosztów zawierające wskazanie wartości umowy w rozbiciu na poszczególne zadania
4. Wykonawca, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, przed podpisaniem Umowy przedłoży:
	* 1. dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, wypis z rejestru lub centralnej ewidencji);
		2. potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
		3. uprawnienia budowlane osób wskazanych w ofercie do wykonania zamówienia wraz z zaświadczeniami (z określonymi w nich terminem ważności) wydanymi przez właściwe izby samorządu zawodowego,
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani będą do zawarcia Umowy cywilno-prawnej. Umowa musi być zawarta na czas trwania zamówienia i termin gwarancji. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze Oferty, ale co najmniej na 2 dni przed terminem podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedstawić Zamawiającemu umowę, opisującą przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji Umowy, w oryginale.
6. Umowa, o której mowa wyżej, musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców składających Ofertę wspólną. W umowie tej Wykonawcy wyznaczą spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pełnomocnik upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie warunków szczegółowo opisanych w II Części SIWZ - Wzór Umowy.
9. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
11. Pozostałe kwestie odnoszące się do Umowy regulują zapisy części II niniejszej SIWZ - Wzór Umowy.

**XXVIII. Unieważnienie postępowania**

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a. Ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi, równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania Ofert),

b) złożyli Oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania Ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

**XXIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy**

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

2. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo

b) w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

* + 1. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
		w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej
		2. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 Skarga do sądu ustawy Pzp, nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Pozostałe zapisy dotyczące skargi do sądu zawarte są w Dziale VI Rozdział 3 Skarga do sądu Ustawy Pzp.

**XXX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami (Nie dotyczy składania ofert)**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferty), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED) lub numerem postępowania .

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email: **zp@scinawa.pl**

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra rozwoju
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**XXXI. Podwykonawstwo**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom (nie będącymi podmiotami, na którego zasoby powołuje się Wykonawca).

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

**XXXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach**

Istotne postanowienia umowne określa Część II SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**XXXIII. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia**

Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, o których mowa w art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

1. **XXXIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:**
2. brak określenia zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz terminów ich wykonania;
3. wyznaczenie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych;
4. wprowadzenie zapisów wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców;
5. brak wymogu przedkładania Zamawiającemu do zaakceptowania projektów umów
o podwykonawstwo, (z załączoną zgodą wykonawcy na jej zawarcie) projektów zmian umów jak również brak wymogu przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo i ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych z tego tytułu;
6. brak warunku uzależniającego zapłatę przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;
7. postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy, od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;
8. **XXXV. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu**

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

1. **XXXVI. Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.**

Zamawiający nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane
w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

**XXXVII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ścinawa, Rynek 17,
59-330 Ścinawa
3. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ścinawa jest Pani Marlena Bilewicz, kontakt: mbilewicz@scinawa.pl, (76) 7400 213;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach Kontraktu 1.3 „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”;
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

*\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

*\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

1. Wykonawca winien wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia wypełnienia ww. obowiązku informacyjnego oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien złożyć oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.

**XXXVIII. Wykaz załączników do niniejszych IDW**

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie Załącznika** | **Nazwa Załącznika** |
| Załącznik | 1 | Wzór Formularza Oferty; |
| Załącznik  | 1A | Załącznik do oferty 1A (FIDIC); |
| Załącznik |  | Wykaz cen; |
| Załącznik  | 2  | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) edytowalny ESPD; |
| Załącznik | 3 | Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych; |
| Załącznik | 4 | Wzór wykazu osób; |
| Załącznik | 5 | Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów; |
| Załącznik | 6 | Wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; |
| Załącznik | 7 | Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; |
|  |  |  |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści SIWZ. Zamawiający dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszelkie postanowienia zawarte w niniejszej SIWZ.

**Formularze dla Części I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

**Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty**



**FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres e-mail ⃰** | **Adres skrzynki ePUAP\* Wykonawcy**  |
|  |  |  |  |  |

**⃰**Należy wskazać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **Nr telefonu** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:**
	1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami,
	3. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
1. **Zamówienie podstawowe**:

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

 (słownie: ...................................................................................................PLN),

 VAT .....................................................PLN

 (słownie: …………………………………………………………………….PLN)

 **Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

 **(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

1. **Zamówienie objęte prawem opcji:**

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

**Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

**(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

*Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.*

* 1. Integralną częścią Formularza Oferty jest wyceniony przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem Wykaz cen.
	2. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi** | **Wartość towaru/usługi netto** **(bez podatku VAT)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(należy wskazać lub wpisać nie dotyczy)*

*Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*
	1. **Oferuję okres gwarancji: ………….miesięcy.**

*Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu* ***od 36 do 60 miesięcy****.*

1. Niniejsza oferta jest ważna przez **90** dni,
2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ (w tym formę rozliczania),
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią SIWZ,
4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[1]](#footnote-1),
5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
6. *Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie* ***nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ***/*** *wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie* ***stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Uwaga: w razie wykazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy Pzp.* ***winien wykazać*** *(w osobnym dokumencie)****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.***

**5. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części zamówienia** | **Firma (Nazwa) Podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6.** Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (DZ. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.), jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem1

- dużym przedsiębiorstwem1

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez zamawiającego w załączniku nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**9.**  Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

1 Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1A – wzór Załącznika do Oferty**



**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

**NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

Numer postępowania: ………………………………..

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych – wykropkowanych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | **Gmina Ścinawa****Rynek 17****59-330 Ścinawa** |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ..................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | ENVI KONSULTING Marek Gazdaul. Jana Brzechwy 349-305 Brzeg |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Termin wykonania zamówienia:**termin realizacji do dnia 30.06.2022 r.-** ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 24 miesiące okresu zgłaszania wad liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres gwarancji  | 11.12 | ………………miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].W przypadku wykonania cienkowarstwowego oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej 292 wynosi 12 miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].W przypadku wykonania grubowarstwowego oznakowania poziomego na drodze wojewódzkiej 292 wynosi 36 miesięcy od daty poświadczenia ukończenia Robót w Świadectwie Przejęcia, o którym mowa w klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres rękojmi  | 11.3 | 60 miesięcy licząc od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e - mail oraz pisemnie |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | zgodnie z Programem Wykonawcy przygotowanym na mocy klauzuli 8.3 |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| „Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie” | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę  | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 500.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 lub 3 (ostatecznie liczba ta zostanie wskazana przez Zamawiającego) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą z listy arbitrów dostępnej na stronie http://arbitraz-sidir.pl/lista-arbitrow/LubPrezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez PrezesaLub Inżynier Kontraktu – wyznaczeni przez Inżyniera Rezydenta eksperci zewnętrzni z zespołu Inżyniera, nie biorący dotychczas udziału w nadzorowaniu przedmiotowego Kontraktu.W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie wyznaczenia członków KR, decyduje ostatecznie Inżynier Kontraktu o liczbie i właściwych członkach KR. |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ..............................

**Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych**



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich **siedmiu latach** przed terminem składania ofert***:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kontraktu | Wartośćw PLN | Przedmiot  | Data wykonania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
|
| początek (data) | zakończenie (data) |
| 1. | nazwa zadania:………………..adres inwestycji:………………. | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Przez przedmiot wykonanych robót budowlanych, Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy dana robota budowlana potwierdza spełnienie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu).

Dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt. a);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 - wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia**



**WYKAZ OSÓB**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoby, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas wykonywania zamówienia** | **Informacja o podstawie dysponowania****osobą wskazaną w wykazie** | **Uprawnienia**(opis)  |
| **Dysponuję**(podać podstawę dysponowania) | **Będę dysponować**(podać podstawę dysponowania) |
| **Kierownik budowy** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |
| **Kierownik robót drogowych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie*  |  |
| **Kierownik robót elektrycznych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie*  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.

**Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**



**ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu)**

Numer postępowania: ………………………………..

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczam, iż:

* 1. udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę,
	przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. *(Tak / Nie).*

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia zasobu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

***2. Podpis(y):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu trzeciego | Podpis podmiotu trzeciego) | miejscowośći data |
| 1) |  |  |  |

**Załącznik nr 6 - wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);**



**Oświadczenie Wykonawcy**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Przychowa wraz z odtworzeniem terenu)**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Nie zalegam (y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**



**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

Numer postępowania: ………………………………..

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
| 1 |  |  |

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na robotę budowlaną

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część I (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Buszkowice i Przychowa wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w związku z informacją opublikowaną przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej oświadczam, że **nie należę / należę\*** do grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa podmiotu** | **Adres** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **….** |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

\*\*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**Przez grupę kapitałową** - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie.

**Osoba składająca informację świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.**

3. Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Formularze dla Części II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

**Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty**



**FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres e-mail ⃰** | **Adres skrzynki ePUAP\* Wykonawcy**  |
|  |  |  |  |  |

**⃰**Należy wskazać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **Nr telefonu** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:**
	1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami,
	3. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
1. **Zamówienie podstawowe**:

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

 (słownie: ...................................................................................................PLN),

 VAT .....................................................PLN

 (słownie: …………………………………………………………………….PLN)

 **Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

 **(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

1. **Zamówienie objęte prawem opcji:**

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

**Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

**(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

*Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.*

* 1. Integralną częścią Formularza Oferty jest wyceniony przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem Wykaz cen.
	2. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi** | **Wartość towaru/usługi netto** **(bez podatku VAT)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(należy wskazać lub wpisać nie dotyczy)*

*Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*
	1. **Oferuję okres gwarancji: ………….miesięcy.**

*Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu* ***od 36 do 60 miesięcy****.*

1. Niniejsza oferta jest ważna przez **90** dni,
2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ (w tym formę rozliczania),
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią SIWZ,
4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[3]](#footnote-3),
5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
6. *Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie* ***nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ***/*** *wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie* ***stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Uwaga: w razie wykazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy Pzp.* ***winien wykazać*** *(w osobnym dokumencie)****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.***

**5. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części zamówienia** | **Firma (Nazwa) Podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6.** Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (DZ. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.), jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem1

- dużym przedsiębiorstwem1

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [[4]](#footnote-4) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez zamawiającego w załączniku nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**9.**  Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

1 Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1A – wzór Załącznika do Oferty**



**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

**NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych – wykropkowanych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | **Gmina Ścinawa****Rynek 17****59-330 Ścinawa** |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ..................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | ENVI KONSULTING Marek Gazdaul. Jana Brzechwy 349-305 Brzeg |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Termin wykonania zamówienia:**termin realizacji do dnia 30.06.2022 r.-** ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 24 miesiące okresu zgłaszania wad liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres gwarancji  | 11.12 | ………………miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres rękojmi  | 11.3 | 60 miesięcy licząc od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e - mail oraz pisemnie |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | zgodnie z Programem Wykonawcy przygotowanym na mocy klauzuli 8.3 |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 7,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| „Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie” | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę  | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 500.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 lub 3 (ostatecznie liczba ta zostanie wskazana przez Zamawiającego) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą z listy arbitrów dostępnej na stronie http://arbitraz-sidir.pl/lista-arbitrow/LubPrezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez PrezesaLub Inżynier Kontraktu – wyznaczeni przez Inżyniera Rezydenta eksperci zewnętrzni z zespołu Inżyniera, nie biorący dotychczas udziału w nadzorowaniu przedmiotowego Kontraktu.W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie wyznaczenia członków KR, decyduje ostatecznie Inżynier Kontraktu o liczbie i właściwych członkach KR. |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ..............................

**Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych**



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich **siedmiu latach** przed terminem składania ofert***:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kontraktu | Wartośćw PLN | Przedmiot  | Data wykonania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
|
| początek (data) | zakończenie (data) |
| 1. | nazwa zadania:………………..adres inwestycji:………………. | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Przez przedmiot wykonanych robót budowlanych, Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy dana robota budowlana potwierdza spełnienie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu).

Dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt. a);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 - wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia**



**WYKAZ OSÓB**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoby, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas wykonywania zamówienia** | **Informacja o podstawie dysponowania****osobą wskazaną w wykazie** | **Uprawnienia**(specjalność, nr )  |
| **Dysponuję**(podać podstawę dysponowania) | **Będę dysponować**(podać podstawę dysponowania) |
| **Kierownik budowy** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |
| **Kierownik robót drogowych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |
| **Kierownik robót elektrycznych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |

**Jednocześnie oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.

**Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**



**ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczam, iż:

* 1. udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę,
	przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. *(Tak / Nie).*

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia zasobu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

***2. Podpis(y):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu trzeciego | Podpis podmiotu trzeciego) | miejscowośći data |
| 1) |  |  |  |

**Załącznik nr 6 - wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);**



**Oświadczenie Wykonawcy**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Nie zalegam (y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**



**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
| 1 |  |  |

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na robotę budowlaną

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część II (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dziewin wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w związku z informacją opublikowaną przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej oświadczam, że **nie należę / należę\*** do grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa podmiotu** | **Adres** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **….** |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

\*\*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**Przez grupę kapitałową** - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie.

**Osoba składająca informację świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.**

3. Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Formularze dla Części III ( Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę)**

**Załącznik nr 1 do IDW – Wzór Formularza Oferty**



**FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres e-mail ⃰** | **Adres skrzynki ePUAP\* Wykonawcy**  |
|  |  |  |  |  |

**⃰**Należy wskazać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail na który Zamawiający będzie przesyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres e-mail:** |  |
| **Nr telefonu** |  |

* + - 1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:**
	1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami,
	3. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:
1. **Zamówienie podstawowe**:

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

 (słownie: ...................................................................................................PLN),

 VAT .....................................................PLN

 (słownie: …………………………………………………………………….PLN)

 **Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

 **(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

1. **Zamówienie objęte prawem opcji:**

Cena oferty netto: ..............................................………………PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN),

VAT .....................................................PLN

(słownie: …………………………………………………………………….PLN)

**Cena oferty brutto: .………………………………………………………..PLN**

**(słownie: …………………………………………………………………….PLN)**

*Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.*

* 1. Integralną częścią Formularza Oferty jest wyceniony przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem Wykaz cen.
	2. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru/usługi** | **Wartość towaru/usługi netto** **(bez podatku VAT)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(należy wskazać lub wpisać nie dotyczy)*

*Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*
	1. **Oferuję okres gwarancji: ………….miesięcy.**

*Uwaga: Wpisać liczbę miesięcy z zakresu* ***od 36 do 60 miesięcy****.*

1. Niniejsza oferta jest ważna przez **90** dni,
2. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Części II SIWZ (w tym formę rozliczania),
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z treścią SIWZ,
4. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[5]](#footnote-5),
5. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
6. *Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie* ***nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* ***/*** *wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie* ***stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*** *w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania1*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Uwaga: w razie wykazania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zgodnie z art. 8, ust. 3 ustawy Pzp.* ***winien wykazać*** *(w osobnym dokumencie)****, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.***

**5. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]1***:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa części zamówienia** | **Firma (Nazwa) Podwykonawcy** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**6.** Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (DZ. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.), jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem/ małym przedsiębiorstwem /średnim przedsiębiorstwem1

- dużym przedsiębiorstwem1

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [[6]](#footnote-6) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
2. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez zamawiającego w załączniku nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

**9.**  Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

1 Niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 1A – wzór Załącznika do Oferty**



**ZAŁĄCZNIK DO OFERTY**

**NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

(Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych – wykropkowanych rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)

|  | Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres Zamawiającego  | 1.1.2.2 & 1.3 | **Gmina Ścinawa****Rynek 17****59-330 Ścinawa** |
| Nazwa i adres Wykonawcy | 1.1.2.3 & 1.3 | ..................................................... |
| Nazwa i adres Inżyniera | 1.1.2.4 & 1.3 | ENVI KONSULTING Marek Gazdaul. Jana Brzechwy 349-305 Brzeg |
| Czas na Ukończenie Robót | 1.1.3.3 | Termin wykonania zamówienia:**termin realizacji do dnia 31.12.2021 r.-** ukończenie robót budowlanych oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w Dłużycach– **do dnia 31.05.2021r.** |
| Okres Zgłaszania Wad | 1.1.3.7 | 24 miesiące okresu zgłaszania wad liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres gwarancji  | 11.12 | ………………miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. |
| Okres rękojmi  | 11.3 | 60 miesięcy licząc od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] |
| Elektroniczny system przekazywania danych | 1.3 | e - mail oraz pisemnie |
| Prawo rządzące Kontraktem  | 1.4 | Prawo Rzeczpospolitej Polskiej |
| Język Kontraktu | 1.4 | Język polski |
| Język porozumiewania się | 1.4 | Język polski |
| Czas przekazania Terenu Budowy | 2.1 | zgodnie z Programem Wykonawcy przygotowanym na mocy klauzuli 8.3 |
| Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu | 4.2 | 7,5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN) |
| Normalne godziny pracy | 6.5 | 6.00 – 22.00 |
| „Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie” | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Maksymalna kwota kar za zwłokę  | 8.7 | określono w Warunkach Szczególnych |
| Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności | 14.6 | 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej |
| Waluta płatności | 14.15 | PLN |
| Okresy na przedłożenie:- dowodów ubezpieczenia- stosownych polis  | 18.1(a)(b) | przed Datą Rozpoczęcia |
| Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy | 18.2 | 105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej. |
| Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich | 18.3 | 500.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń |
| Liczba członków Komisji Rozjemczej | 20.2 | 1 lub 3 (ostatecznie liczba ta zostanie wskazana przez Zamawiającego) |
| Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez | 20.3 | Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą z listy arbitrów dostępnej na stronie http://arbitraz-sidir.pl/lista-arbitrow/LubPrezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez PrezesaLub Inżynier Kontraktu – wyznaczeni przez Inżyniera Rezydenta eksperci zewnętrzni z zespołu Inżyniera, nie biorący dotychczas udziału w nadzorowaniu przedmiotowego Kontraktu.W przypadku braku porozumienia z Wykonawcą w zakresie wyznaczenia członków KR, decyduje ostatecznie Inżynier Kontraktu o liczbie i właściwych członkach KR. |

Podpis:.............................................................................................................................

występujący w charakterze:.................................................................................................

należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................

Data: ..............................

**Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych**



**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane w okresie ostatnich **siedmiu latach** przed terminem składania ofert***:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa kontraktu | Wartośćw PLN | Przedmiot  | Data wykonania | Zamawiający (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
|
| początek (data) | zakończenie (data) |
| 1. | nazwa zadania:………………..adres inwestycji:………………. | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Przez przedmiot wykonanych robót budowlanych, Zamawiający rozumie określenie, czego dotyczyło dane zamówienie (opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie, czy dana robota budowlana potwierdza spełnienie przez Wykonawcę opisanego, przez Zamawiającego, warunku udziału w postępowaniu).

Dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego prawidłowo ukończone są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w ppkt. a);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 - wzór Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia**



**WYKAZ OSÓB**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17

59-330 Ścinawa

**2.WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osoby, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować podczas wykonywania zamówienia** | **Informacja o podstawie dysponowania****osobą wskazaną w wykazie** | **Uprawnienia**(specjalność, nr )  |
| **Dysponuję**(podać podstawę dysponowania) | **Będę dysponować**(podać podstawę dysponowania) |
| **Kierownik budowy** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |
| **Kierownik robót drogowych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie* |  |
| **Kierownik robót elektrycznych** |
| 1. ………………………………………(imię i nazwisko) |  |  |  |
| *Doświadczenie*  |  |

**Jednocześnie oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.

**Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów**



**ZOBOWIAZANIE DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Ja/my, niżej podpisani, reprezentujący firmę …………………………………………………

z siedzibą ……………………………………………….

zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Oświadczam, iż:

* 1. udostępniam wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów, przez wykonawcę,
	przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. zrealizuję roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą: ………….. *(Tak / Nie).*

Oświadczam, ze jestem świadomy, iż w przypadku szkody zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia zasobu w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiadam wobec zamawiającego solidarnie z ww. wykonawcą. Moja odpowiedzialność wygasa jeżeli nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponoszę winy.

***2. Podpis(y):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa podmiotu trzeciego | Podpis podmiotu trzeciego) | miejscowośći data |
| 1) |  |  |  |

**Załącznik nr 6 - wzór Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.);**



**Oświadczenie Wykonawcy**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

* + 1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**Oświadczam(y), że:**

Nie zalegam (y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm);

**Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.**

**3.** PODPIS(Y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

**Załącznik nr 7 – Wzór listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej**



**LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

Numer postępowania: ………………………………..

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ścinawa

Rynek 17, 59-330 Ścinawa

1. **WYKONAWCA:**

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
| 1 |  |  |

Ja, niżej podpisany, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na robotę budowlaną

**na: „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem w**

**miejscowościach: Dziewin, Dłużyce, Buszkowice, Przychowa”**

**Część III (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Dłużyce wraz z odtworzeniem terenu oraz wycinką zieleni wraz z nasadzeniami zgodnie z decyzją zezwalającą na wycinkę).**

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz w związku z informacją opublikowaną przez Zamawiającego w trybie art. 86 ust. 5 na stronie internetowej oświadczam, że **nie należę / należę\*** do grupy kapitałowej z Wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego jako ci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa podmiotu** | **Adres** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **….** |  |  |

\* niepotrzebne skreślić

\*\*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może w takim przypadku przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcom nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**Przez grupę kapitałową** - należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 ze zm.).

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie.

**Osoba składająca informację świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej
z art. 297 Kodeksu Karnego.**

3. Podpis(y):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | nazwa(y) Wykonawcy(ów) | nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)  | podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)  | miejscowość i data |
| 1)  |  |  |  |  |  |

1. 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-1)
2. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-3)
4. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-5)
6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 \* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-6)